## Slide 2
Instrumentación, Monitorización y Telecontrol (IMT).
INSTRUMENTACION (Transductores)
ITM
CONTROL
MONITORIZACIÓN

## Slide 3
Instrumentación, Monitorización y Telecontrol (IMT).
Beneficios
  Visualizar y controlar de forma continua las variables e indicadores energéticos de la organización.
  Se facilita la planificación energética de la organización.
  Se simplifica la gestión energética de la organización.
    • Permite reducir el tiempo destinado a la gestión energética por parte de los operarios.
    • Se incrementa la rapidez de actuación ante posibles anomalías.
    • Se automatizan las tareas más burocráticas como la realización de informes.
    • Se automatiza el cálculo de los indicadores de desempeño energético.
    Se facilita la planificación energética de la organización.
    • Facilita la identificación de oportunidades de mejora.
    • Se mejora el análisis de inversiones en eficiencia energética.
    • Permite evaluar de forma sencilla los ahorros conseguidos tras la implantación de medidas de eficiencia energética (contratos de servicios energéticos).

## Slide 4
Instrumentación, Monitorización y Telecontrol (IMT). EJEMPLOS

## Slide 5
Instrumentación, Monitorización y Telecontrol (IMT). EJEMPLOS

## Slide 6
Instrumentación, Monitorización y Telecontrol (IMT). EJEMPLOS

## Slide 7
Instrumentación, Monitorización y Telecontrol (IMT). EJEMPLOS